**Акт № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата составления |  |  |  |  | 2025 | г. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | **Потребитель** |  | | | | | |
|  | Наименование: |  | | | | | |
|  | |
|  | Юр. адрес: |  | | | | | |
|  | Договор: |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | **Объект** |  | | | | | |
|  | Наименование: |  | | | | | |
|  | |
|  | Адрес: |  | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Вид проделанной работ** | **Вывод** |
| Запорной арматуры | Арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений проверены в полном объеме и течи не обнаружены. Изоляция имеется согласно проекта | Исправна |
| Воздушники | Исправна |
| Спускники | Исправна |
| Наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями | Исправна |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подписи:** | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Сотрудник** | | **Должность** | **Представитель** | **Подпись** | | | **Дата подписи** |
|  | |  |  |  |  |  |  |